## пр1
Калькуляция затрат на передачу электрической энергии
на период 2012 - 2013 год
Затраты тыс.руб. | Факт на 2012 год | План на 2013 год | Утверждено УТР
Расходы на оплату труда | 272.1 | 288.2 | 0
Отчисление с ФОТ | 85.3 | 90.3 | 0
Энергия
Транспорт
Амортизация | 1838.3 | 1946.8 | 0
Материалы | 0 | 0 | 0
Охрана труда
Прочие расходы и услуги | 5 | 5.3 | 0
Итого затрат | 2200.7 | 2330.6 | 0

## пр2
Зана деятельности МУП "Сервис" в сфере оказания услуг
по производству и передачи электрической энергии.
МУП "Сервис" осуществляет поставку электрической энергии (мощности) и
обеспечивает оказание услуг по передачи электроэнергии потребителям по сетям
расположенным в с. Кузомень и в с. Кашкаранцы.
Электроэнергия поступает от дизельных электро станций (ДЭС): ДЭС-30,
ДЭС-75, ДЭС-100.
Общее количество потребителей по данным на 01.01.13г. составляет:
по с. Кузомень - 97 (из них 12 юридических лиц)
по с. Кашкаранцы - 46 (из них 7 юридических лиц)
Юридические лица в с. Кузомень
1. ФГУП "Почта России"
2. ОАО "Ростелеком"(Эл.связь (АТС))
3. ИП Дерябина И.М.(Гостевой дом)
4. СПК РК "Всходы Коммунизма"
5. МУЗ Терская ЦРБ (ФАП)
6. МОУ СОШ № 4 (Школа Кузомень)
7. ИП Двинина В.В.
8. МУК Терская МБ (Библиотека)
9. Контора Лесхоза
10. ОРТПЦ (Телеретранслятор)
11. МУ СДК Варзуга (Дом культуры)
12. ИП Мошникова Ольга
Юридические лица в с. Кашкаранцы
1. МУК Терская МБ (Библиотека)
2. ГУ "Мурманское УГМС"
3. ФГУП "Почта России"
4. СПК РК "Всходы ком-ма" (Магазин)
5. МУ СДК Варзуга "Дом культуры"
6. ПО "Беломорское" (Магазин рыбкооп)
7. ОАО "МТС"
Итого юридических лиц: 19 договоров
Итого население: 124 присоединений
Всего: 143

## пр3
Мероприятия по снижению потерь электроэнергии
в электрических сетях МУП "Сервис"
№п/п | Мероприятие | Срок внедрения (год) | Источник финансирование
1 | Равномерное снятие показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам потребителей. | 2012-2013 | Собственные средства
2 | Выявление хищений электроэнергии в результате проведения рейдов | 2012-2013 | Собственные средства
3 | Установка автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии с заменой приборов учета электроэнергии класса точности 2,0 на 1,0 или 0, 5. | 2012-2013 | Собственные средства

## пр4
Расход электроэнергии на собственные нужды
МУП "Сервис"
[5 empty] | 2012 год | 2013 год
1 | Основное производство, в т.ч.
| - ДЭС |  |  |  | 32472 | 26536
| ИТОГО: |  |  | кВтч | 32472 | 26536

## пр5
Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях
МУП "Сервис"
Таблица № П1.3
тыс. руб.
п.п. | Показатели | Ед. изм. | Базовый прериод |  | 2012 |  | Период регулирования 2013
|  |  | Высокое | Среднее | Низкое | Всего | Высокое | Среднее | Низкое | Всего
|  |  | напряжение | напряжение | напряжение |  | напряжение | напряжние | напряжение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Технические потери | кВтч | 0 | 0 | 0 | 95131 | 0 | 0 | 0 | 64218
1.1. | Потери холостого хода в
| трансформаторах | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Норматив потерь | кВт/МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Суммарная мощность
| трансформаторов | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Потери в БСК и СТК | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Норматив потерь | тыс кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | год/шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Количество | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Потери в шунтирующих
| реакторах | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Норматив потерь | тыс.кВтч в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | год/шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Количество | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Потери в СК и генераторах,
| работающих в режиме СК | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Номинальная мощность… |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Норматив потерь | тыс.кВтч в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | год/шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Количество | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Потери электрической энергии
| на корону | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Уровень напряжения… | млн.кВтч в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Норматив потерь | год/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Протяженность линий | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Нагрузочные потери |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Норматив потерь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В электросетях ВН и СН | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поправочный коэффициент |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В электросетях | кВтч | 0 | 0 | 0 | 95131 | 0 | 0 | 0 | 64218
| Отпуск в сеть ВН и СН | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Протяженность линий 0,4 кВ | км | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 13.07
2. | Коммерческие потери |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Итого | кВтч | 0 | 0 | 0 | 95131 | 0 | 0 | 0 | 64218

## пр6
Таблица П1.4
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН
МУП "Сервис"
кВт. ч
№ | Показатели | Базовый период 2012 |  |  |  |  | Период регулирования 2013
п/п |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление эл. энергии в сеть, всего | 356322 | 0 | 0 | 0 | 356322 | 272140 | 0 | 0 | 0 | 272140
1.1. | из смежной сети, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе из сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СН11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | 356322 | 0 | 0 | 0 | 356322 | 356322 | 0 | 0 | 0 | 356322
1.3. | от других поставщиков (в т. ч. с оптового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
рынка)
1.4. | поступление эл. энергии от других | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
организаций
2. | Потери электроэнергии в сети | 95131 | 0 | 0 | 0 | 95131 | 64218 | 0 | 0 | 0 | 64218
| то же в % (п. 1.1/п. 1.3) | 26.7% | 0 | 0 | 0 | 26.7% | 23.6% | 0 | 0 | 0 | 23.6%
3. | Расход электроэнергии на производствен- | 32472 | 0 | 0 | 0 | 32472 | 26536 | 0 | 0 | 0 | 26536
ные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск из сети | 228719 | 0 | 0 | 0 | 228719 | 181386 | 0 | 0 | 0 | 181386
4.1. | в т. ч. | 228719 | 0 | 0 | 0 | 228719 | 181386 | 0 | 0 | 0 | 181386
собственным потребителям ЭСО
| из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| потребителям, присоединенным к центру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
питания
| на генераторном напряжении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | потребителям оптового рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | сальдо переток в другие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## пр7
Таблица П1.5
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО
МУП "Сервис"
кВт
№ | Показатели | Базовый период 2012 |  |  |  |  | Период регулирования 2013
п/п |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть, всего | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130
1.1. | Из смежной сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | От электростанций ПЭ | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130
| От других поставщиков (в т. ч. с оптового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
рынка)
| От других организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Потери в сети | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 35.1
| то же в % | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
3. | Мощность на производственные и | 11.847 | 0 | 0 | 0 | 11.847 | 9.6814 | 0 | 0 | 0 | 9.6814
хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности | 83.053 | 0 | 0 | 0 | 83.053 | 85.2186 | 0 | 0 | 0 | 85.2186
потребителям
4.1. | В т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заявленная (расчетная) мощность
собственных потребителей, пользующихся
региональными электрическими сетями
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потребителей оптового рынка
4.3. | В другие организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## пр8
Таблица П1.6
Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности)
по группам потребителей ЭСО
МУП "Сервис"
№ | Группа потребителей | Объем полезного |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) |  |  |  |  | Число часов | Доля потребления
п/п |  | отпуска электроэнергии, |  |  |  |  | мощность, кВт |  |  |  |  | использования, | на разных диапазонах
|  | кВт. ч | [9 empty] | час | напряжений, %
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН |  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Базовый период 2012 год
1. | Базовые потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Население | 121157 | 0 | 0 | 0 | 121157 | 38.5007 | 0 | 0 | 0 | 38.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Прочие потребители | 140034 | 0 | 0 | 0 | 140034 | 44.4993 | 0 | 0 | 0 | 44.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | в том числе | 7345 | 0 | 0 | 0 | 7345 | 2.3341 | 0 | 0 | 0 | 2.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджетные потребители
4. | Итого | 261191 | 0 | 0 | 0 | 261191 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Период регулирования 2013 год
1. | Базовые потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Потребитель 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Население | 125537 | 0 | 0 | 0 | 125537 | 51.3204 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Прочие потребители | 82385 | 0 | 0 | 0 | 82385 | 33.6796 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | в том числе | 7345 | 0 | 0 | 0 | 7345 | 3.0027 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджетные потребители
4. | Итого | 207922 | 0 | 0 | 0 | 207922 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Прилож.9
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимост от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор.
ЛЭП | Напряжение, кВ |  |  | Количество цепей на опоре | Материал опор |  | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц
[7 empty] | у/100км | км | у
[7 empty] | L1 | L2 | L3
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 = 5 * 6 /100
ВЛЭП | 1150 | 1150 | 0 | - | металл | ВЛЭП-1150кВ-металл | 800 |  | 0
| 750 | 750 | 1 | 1 | металл | ВЛЭП-750кВ-цепей:1-металл | 600 |  | 0
| 400-500 | 400_500 | 1 | 1 | металл | ВЛЭП-400-500кВ-цепей:1-металл | 400 |  | 0
|  | 400_500 | 1 |  | ж/бетон | ВЛЭП-400-500кВ:1-ж/бетон | 300 |  | 0
| 330 | 330 | 1 | 1 | металл | ВЛЭП-330кВ-цепей:1-металл | 230 |  | 0
|  | 330 | 1 |  | ж/бетон | ВЛЭП-330кВ:1-ж/бетон | 170 |  | 0
|  | 330 | 2 | 2 | металл | ВЛЭП-330кВ-цепей:2-металл | 290 |  | 0
|  | 330 | 2 |  | ж/бетон | ВЛЭП-330кВ:2-ж/бетон | 210 |  | 0
| 220 | 220 | 1 | 1 | дерево | ВЛЭП-220кВ-цепей:1-дерево | 260 |  | 0
|  | 220 | 1 |  | металл | ВЛЭП-220кВ-металл | 210 |  | 0
|  | 220 | 1 |  | ж/бетон | ВЛЭП-220кВ:1-ж/бетон | 140 |  | 0
|  | 220 | 2 | 2 | металл | ВЛЭП-220кВ-цепей:2-металл | 270 |  | 0
|  | 220 | 2 |  | ж/бетон | ВЛЭП-220кВ:2-ж/бетон | 180 |  | 0
| 110-150 | 110_150 | 1 | 1 | дерево | ВЛЭП-110-150кВ-цепей:1-дерево | 180 |  | 0
|  | 110_150 | 1 |  | металл | ВЛЭП-110-150кВ-металл | 160 |  | 0
|  | 110_150 | 1 |  | ж/бетон | ВЛЭП-110-150кВ:1-ж/бетон | 130 |  | 0
|  | 110_150 | 2 | 2 | металл | ВЛЭП-110-150кВ-цепей:2-металл | 190 |  | 0
|  | 110_150 | 2 |  | ж/бетон | ВЛЭП-110-150кВ:2-ж/бетон | 160 |  | 0
КЛЭП | 220 | 220 | 0 | - | - | КЛЭП-220кВ | 3000 |  | 0
| 110 | 110 | 0 | - | - | КЛЭП-110кВ | 2300 |  | 0
ВН, всего |  | ВН_Всего |  |  |  | ВН_Всего |  |  | 0
ВЛЭП | 35 | 35 | 1 | 1 | дерево | ВЛЭП-35кВ-цепей:1-дерево | 170 |  | 0
|  | 35 | 1 |  | металл | ВЛЭП-35кВ-металл | 140 |  | 0
|  | 35 | 1 |  | ж/бетон | ВЛЭП-35кВ:1-ж/бетон | 120 |  | 0
|  | 35 | 2 | 2 | металл | ВЛЭП-35кВ-цепей:2-металл | 180 |  | 0
|  | 35 | 2 |  | ж/бетон | ВЛЭП-35кВ:2-ж/бетон | 150 |  | 0
| 1 - 20 | 1_20 | 0 | - | дерево | ВЛЭП-1-20кВ-дерево | 160 |  | 0
|  | 1_20 | 0 |  | дерево на ж/б пасынках | ВЛЭП-1-20кВ-дерево на ж/б пасынках | 140 |  | 0
|  | 1_20 | 0 |  | ж/бетон, металл | ВЛЭП-1-20кВ-ж/бетон,металл | 110 |  | 0
КЛЭП | 20 -35 | 20_35 | 0 | - | - | КЛЭП-20-35кВ | 470 |  | 0
| 3 - 10 | 3_10 | 0 | - | - | КЛЭП-3-10кВ | 350 |  | 0
СН-1, всего |  | СН1_Всего |  |  |  | СН1_Всего |  |  | 0
СН-2, всего |  | СН2_Всего |  |  |  | СН2_Всего |  |  | 0
ВЛЭП | 0,4 кВ | 0,4 | 0 | - | дерево | ВЛЭП-0,4кВ-дерево | 260 | 13.07 | 33.982
|  | 0,4 | 0 |  | дерево на ж/б пасынках | ВЛЭП-0,4кВ-дерево на ж/б пасынках | 220 |  | 0
|  | 0,4 | 0 |  | ж/бетон, металл | ВЛЭП-0,4кВ-ж/бетон,металл | 150 |  | 0
КЛЭП | до 1 кВ | _1 | 0 | - | - | КЛЭП-до1кВ | 270 |  | 0
НН, всего |  | НН_Всего |  |  |  | НН_Всего |  |  | 33.982

## Прилож.10
МУП "Сервис"
Используемое диз.топливо, характеристика, поставщик
№п/п | Используемое топливо на ДЭС | Поставщик | Характеристика | Факт
1 | Диз.топливо зимнее 3-0,2 минус 35 ГОСТ 305-82 | ООО "Скарус" | Цетановое число | 49
|  |  | Вязкость при 20С | 2.1
|  |  | Температура застывания | -42
|  |  | Температура вспышки | 50
|  |  | Концентрация смол | 3
|  |  | Плотность при 20С | 0.806
2 | Диз.топливо зимнее 3-0,2 минус 35 ГОСТ 305-82 | ООО АльянсОйл | Цетановое число | 45.8
|  |  | Вязкость при 20С | 2.154
|  |  | Температура застывания | -45
|  |  | Температура вспышки | 61
|  |  | Концентрация смол | 3
|  |  | Плотность при 20С | 0.809

## Прилож.11
Данные об аварийных отключениях
Информация о техническом состоянии электрических сетей
Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства МУП «Сервис», связанных с нарушением электроснабжения потребителей:
№п/п | дата | объект | время (час)
1 | 06.01.2012 - 08.01.2012 | ДЭС с.Кузомень, поломка двигателя | 51
2 | 10.03.2012 - 17.03.2012 | ДЭС с.Кузомень, поломка двигателя | 136
3 | 14.03.2012 - 16.03.2012 | ДЭС с.Кашкаранцы, поломка двигателя | 48
4 | 02.08.2012 - 03.08.2012 | ДЭС с.Кузомень, поломка двигателя | 34
5 | 17.11.2012 - 18.11.2012 | ДЭС с.Кузомень, поломка двигателя | 34
Недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений)
электрической энергии за 2012 год – 303ч.